|  | Fassadenbekleidung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |
| Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden Vertragsbestandteile und DIN-Normen hingewiesen: Vertragsbestandteile in gültiger Ausgabe • Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis • Planungsunterlagen mit Angabe der Zeichnungsnummer • Baubeschreibung • Allgemeinen Vergabebestimmungen (VOB, Teil A) • Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB, Teil B) • Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft • Örtliche Baubestimmungen, Landesbauordnung • Bauaufsichtliche Zulassung Z 33.2-11 • Standsicherheitsnachweis • Montagerichtlinien von WERZALIT-Bekleidungsplatten • die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks Alle von Materialien und Ausführungen berührten gültigen DIN-Vorschriften, insbesondere • DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet, Teil 1 • DIN 1055 Lastannahmen für Bauten + Ergänzungserlass zu Teil 4 • DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen • DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau • DIN 4109 Schallschutz im Hochbau • DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste • DIN 18165 Faserdämmstoffe für das Bauwesen • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau • DIN 18338 Dachabdichtungs- und Dachabdeckungsarbeiten • DIN 18351 ATV Fassadenarbeiten Bei Holz-Unterkonstruktion • DIN 1052 Holzbauwerke, Berechnung und Ausführung • DIN 4074 Bauholz für Zimmerarbeiten, Gütebedingungen • DIN 68800 Holzschutz im Hochbau |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 2 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Teil B Leistungsbeschreibung |
| 1.1. | Arbeitsgerüst |  |
|  | Arbeitsgerüst für Fassadenbekleidungsarbeiten in der Ausführung nach DIN 4420 sowie nach einschlägigen Vorschriften erstellen. Das Gerüst ist für die Dauer der Fassadenbekleidungsmontage vorzuhalten, wobei in diesem Zeitraum anderen Unternehmen das Recht zur kostenlosen Benutzung eingeräumt werden muss. (Arbeitsgerüste bis 2 m Rüsthöhe fallen nicht in diese Position, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.) Fassadenhöhe ca. .................. m Gerüst aufstellen, vorhalten, abbauen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 2.1. | Unterkonstruktion |  |
|  | Die Konterlattung aus ........ x ......... mm dicken, imprägnierten Kanthölzern ist im Abstand von ca. 600 mm anzubringen. Die Fassadendübel sind nach Erfordernis und je nach Untergrund lt. Angabe des Herstellers zu setzen. Die Traglattung 30 x 50 mm ist im Achsabstand von max. 600 mm anzuschrauben, je Kreuzungspunkt sind 2 Befestigungspunkte vorzusehen. Bei diagonaler Verlegung ist der Lattenabstand entsprechend zu verringern. Es müssen Edelstahlschrauben verwendet werden. Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Ein durchgehend freier Hinterlüftungsabstand von 20 mm muss gewährleistet sein. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.1. | Wärmedämmung |  |
|  | Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten, geeignet für hinterlüftete Fassadenbekleidungen, ……….. mm dick, Fabrikat und Typ: ………………………………………. Klassifizierung nach DIN 18165: ………………………. Baustoffklasse nach DIN 4102: ………………………… Wärmeleitfähigkeitsgruppe nach DIN 4108: …………… liefern und an der Wandfläche mit geeigneten bzw. vom Hersteller empfohlenen Dämmstoffhaltern, …… Stück/m², anbringen. Die Platten müssen steif sein und dürfen sich in Materialdicke und -abmessung nicht verändern. Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie z. B. Teile der Unterkonstruktion,und den Anschlussprofilen dicht anzuarbeiten. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 3 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.1. | Wandbekleidung |  |
|  | mit großformatigen WERZALIT-Bekleidungsplatten aus HPL Hochdruck-Schichtpressstoff ähnlich EN 438, mit bauaufsichtlicher Zulassung Baustoffklasse B2, normal entflammbar Baustoffklasse B1, schwerentflammbar nach DIN 4102 Plattendicke 6 mm 8 mm Farbe nach WERZALIT - Farb-/Dekorpalette Universal Fantasie Holzdekor Nr.: .................... Formate 3650 x 1320 mm 3050 x 1320 mm 2180 x 1020 mm Die Bekleidungsplatten sind mit Befestigungsmitteln gemäß obiger Zulassung bzw. nach Standsicherheitsnachweis zu liefern und zu befestigen. Die Werksvorschriften zur Montage sind einzuhalten. Auf saubere Schnittkanten ohne Aussplitterung ist zu achten. Verschmutzte Platten sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 5.1. | Fugenausbildung, vertikal |  |
|  | Offene sichtbare Schnittkante oder/hinterlegt mit Sickenprofil/ Winkelprofil/ H-Profil/ Sonderprofil ………………........ aus Alu, Farbton ................, Fabrikat ....................................................... (siehe Zeichnung - Nr. ………. als Anlage) inklusive Befestigungsmaterial liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | lfm | ......... | ......... |
| 5.2. | Fugenausbildung, horizontal |  |
|  | Offene sichtbare Schnittkante oder/hinterlegt mit Sickenprofil/ Winkelprofil/ H-Profil/ Sonderprofil ………………. aus Alu, Farbton ................, Fabrikat ………….....................… (siehe Zeichnung - Nr. ………. als Anlage) inklusive Befestigungsmaterial liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 4 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 6.1. | Belüftung/Entlüftung mit Kunststoff-/Alu-Lüftungsprofilen |  |
|  | Typ ……………….., Farbe ................... /oder mehrfach gekantet im Sockel / Trauf- / Ortgangbereich/ Unterbrechung (Versprung der Bekleidung) innerhalb der Fassade liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 7.1. | Ortganganschluss |  |
|  | WERZALIT-Bekleidungsplatten in Einfassung / an überstehendem Dachvorsprung / u. ä . laut Zeichnung - Nr. ……………… mit Entlüftung an Dachneigung anpassen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 8.1. | Attika-Anschluss |  |
|  | WERZALIT-Bekleidungsplatten einlaufend / ebenflächig anschließend an die Dachkante unter Berücksichtigung der Hinterlüftung einschl. Lüftungsgitter und Befestigungsmitteln laut Zeichnung -Nr. …………… liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 9.1. | Sockel-Anschluss |  |
|  | mit WERZALIT-Bekleidungsplatten-Streifen an Unterkonstruktion aus …………………… befestigt einschl. Kunststoff-/Alu-Lüftungsgitter als Übergang zur Sockelbekleidung mit Abstand von ................... mm laut Zeichnung - Nr. ………. liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 10.1. | Sockel-Bekleidung |  |
|  | mit WERZALIT-Bekleidungsplatten Abmessungen .......... x ………. mm, ausbilden und auf vorhandener Unterkonstruktion, inklusive Befestigungsmittel, laut Zeichnung - Nr. .......... liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 5 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 11.1. | Brüstungs-Anschluss |  |
|  | mit WERZALIT-Bekleidungsplatten-Streifen, Dekor-Nr. ………., Breite .......... mm, abzüglich > 20 mm Luftaustritt unter der Fensterbank, Fassadenplattenoberkante mit/ohne Regenabweisprofil aus ……………. ausbilden, Belüftungsraum mit Lüftungsprofilen verschließen, incl. Befestigungsmittel laut Zeichnung - Nr. ………. liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 12.1. | Sturzausbildung |  |
|  | mit WERZALIT-Bekleidungsplatten-Streifen, Dekor-Nr. ………., Breite ………. mm, abzüglich 20 mm für Lufteintritt ausbilden, Belüftungseintritt mit Lüftungsprofilen verschließen, inklusive Befestigungsmittel, laut Zeichnung - Nr. ………. liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 13.1. | Fensterlaibung |  |
|  | mit WERZALIT-Bekleidungsplatten-Streifen, Dekor-Nr. ………., Breite ………. mm, Länge ………. mm, einlaufend in Aluminium-Profil Form ……….… Farbe …….…. an Fensterrahmen / oder sichtbar befestigt / oder Sonderprofile laut Zeichnung Nr. ………. mit/ohne Rollladenausführung inklusive Befestigungsmittel liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 13.2. | Alternative: Fensteranschluss allseitig |  |
|  | mit einer Systemzarge aus EN AW-6060 farbbeschichtet, Farbe ………., RAL-Nr. ………., Mustervorlage ………., Laibungstiefe ………. mm, Fensteröffnung ………. x ………. mm. Auskragung der vorgehängten Fassade bis Vorderkante Unterkonstruktion ………. mm für Bekleidungsplatten mit/ohne Rollladenführung ausbilden. Befestigung mit ........ St. nicht rostenden (Werkstoff Nr. ……….) Schrauben ………. x ………. mm an Holz/Alu/Kunststoffrahmen einschließlich der Fensteranschlussdichtungen. Profil-/Flachdichtung zwischen Zarge und Fensterrahmen liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | St | ......... | ......... |
| 14.1. | Eckausbildung 90° |  |
|  | mit Eckprofilen, Hersteller ………….., Farbe …………., oder Sonderprofil (z.B. aufgeklemmt). Alternativ: Schnittkanten sichtbar/oder auf Gehrung geschnitten. Laut Beschreibung liefern und befestigen |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 15.1. | Zulage Öffnungen/Einschnitte |  |
|  | Zulage für: Öffnungen/Einschnitte Lüftungsdurchbrüche laut Zeichnung anfertigen. |  |
|  | ca. | St | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 6 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT- square Bekleidungsplatten auf Holz-UK geschraubt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 16.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 16.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 16.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 16.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 7 von 8 |

| Summenblatt |
| --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | EUR |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | EUR |
| Summe nach Nachlass: | ......... EUR |
| Umsatzsteuer: | ......... EUR |
| Gesamtsumme: | ......... EUR |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 8 von 8 |